Собственнику квартиры, расположенной по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41

Исх. № б/н

от «__» _________ 2023 г.

О предоставлении технических условий

1.    Установку наружного блока кондиционера произвести внутри пространства лоджии согласно схеме.

2.    Исключить слив конденсата на фасад дома. Сброс выполнить в канализацию квартиры.

3.    Межблочные трассы не должны проходить по фасаду здания.

4.  После завершения монтажа отверстия в наружной стене заполняются уплотнителем, герметизируются.

5.    Энергопотребление кондиционера должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.

6.     Предусмотреть шумоизолирующие мероприятия.

7.  По запросу ООО «Территория ТСН» выполнить необходимые мероприятия (временный демонтаж) для эксплуатации или ремонта инженерных коммуникаций или иных целей, связанных с содержанием общедомового имущества.

8.    ООО «Территория ТСН» не несет ответственности за размещаемое оборудование и качество осуществляемых работы при его монтаже.

9.  Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.

10. Выдача настоящих технических условий не исключает необходимость наличия решения общего собрания собственников помещений (в части использования/уменьшения общего имущества) в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.

11.   Проведение собрания в целях получения соответствующего решения общего собрания собственников помещений и согласования осуществляемых работ в муниципальных органах власти, а также последствия отсутствия таковых, возлагаются на Получателя настоящих технических условий.

12.	В случае поступления обращений от собственников других помещений в адрес ООО «Территория ТСН» относительно шума и вибрации от работы размещаемых наружных блоков, собственник жилого помещения самостоятельно принимает меры для их исключения, а в случае бездействия, ООО «Территория ТСН» имеет право самостоятельно произвести демонтаж и оставить оборудование на хранение в помещении УЖК в течение 20 (двадцати) календарных дней после соответствующего уведомления.

13.  Все последствия вышеуказанных демонтажей силами ООО «Территория ТСН» внешнего блока системы охлаждения по истечении указанного срока после направления соответствующего уведомления известны Получателю настоящих технических условий и полностью возлагаются на него.

14.	Начало работ согласовать с представителем ООО «Территория ТСН».

Ответственность за возможный материальный ущерб кому-либо или имуществу дома, причинённый в результате производимых работ по размещению наружных блоков возлагается на Вас.

С уважением, директор                                                                           Р. В. Кириллов

Технические условия получил, обязуюсь выполнить вышеизложенные требования:

_____________________________________________________________________

Подпись, расшифровка и дата