## Кап.ремонт систем ХВС ул.Кузнец
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
г .Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7 | [14 empty] | г .Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | [15 empty] | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2022 г.
Сметная стоимость |  | 1298.42 | (122,38) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1146.32 | (108,04) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (13,57) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.84 | (0,46) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 995.39 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 53.39 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Выше отметки 0,000. Подача ХВС 1, 2 зоны. | [16 empty] | Раздел 1. Выше отметки 0,000. Подача ХВС 1, 2 зоны.
1 | ТЕР16-04-003-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.55 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм
|  | Объем=55 / 100 | [16 empty] | Объем=55 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.27; 9: 0.4; 10: 101.92 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.83; 9: 0.4; 10: 12.94 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.4; 10: 0.17 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4399.15; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.19; 6: 0.4; 7: 7.5218 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 0.4; 7: 0.0088 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4921.25; 10: 114.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.09 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.53 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 73.5 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.89 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР16-04-003-02 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 4.22 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм
|  | Объем=(110+312) / 100 | [16 empty] | Объем=(110+312) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 410.57; 9: 0.7; 10: 1212.82 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.31; 9: 0.7; 10: 187.02 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.14; 9: 0.7; 10: 3.37 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19173.34; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.3; 6: 0.7; 7: 89.5062 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.7; 7: 0.17724 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19647.22; 10: 1399.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1216.19 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1471.59 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 875.66 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3747.09 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.55 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=55 / 100 | [16 empty] | Объем=55 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.47; 10: 1149.76 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 917.68; 10: 504.72 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 156.05; 10: 85.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 655.36; 10: 31.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.64; 7: 82.302 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.2; 7: 4.51 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3064.6; 10: 1685.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1235.59 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 1345.56 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 756.18 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3787.27 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1.1 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
|  | Объем=110 / 100 | [16 empty] | Объем=110 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2268.73; 10: 2495.6 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 680.76; 10: 748.84 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 112.28; 10: 123.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1204.08; 10: 105.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 162.4; 7: 178.64 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.9; 7: 6.49 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3044.99; 10: 3349.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2619.11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 2852.21 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 1602.9 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7804.6 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 3.12 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
|  | Объем=312 / 100 | [16 empty] | Объем=312 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1896.37; 10: 5916.67 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1502.26; 10: 4687.05 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.14; 10: 799.16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2584.13; 10: 302.11 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 141.52; 7: 441.5424 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.46; 7: 41.9952 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3495.46; 10: 10905.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6715.83 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 7313.54 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 4110.09 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22329.46 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками |  |  | 4: 10 м трубопровода; 7: 31.2 |  |  |  |  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
|  | Объем=312 / 10 | [16 empty] | Объем=312 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.17; 10: 1534.1 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.25; 10: 881.4 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1089.87; 10: 2369.64 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.52; 7: 109.824 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.37; 10: 4785.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1534.1 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 6: 0.9; 7: 87.3; 10: 1339.27 | [8 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 10: 717.19 | [8 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6841.6 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР18-07-001-02 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: 1 компл.; 7: 50 |  |  |  |  | Демонтаж манометров: с трехходовым краном
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.07; 9: 0.4; 10: 61.4 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 241.24; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 0.4; 7: 4.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 244.31; 10: 61.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 74.29 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 44.21 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.9 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: 1 компл.; 7: 50 |  |  |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.07; 10: 153.5 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 241.24; 10: 47.5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 11 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.02; 10: 201 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.5 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 167.16 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 93.94 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.1 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм11-02-001-01 | Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10 |  |  |  |  | Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [17 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.39; 9: 0.3; 10: 43.17 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.49; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 3.09 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.88; 10: 43.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.17 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 38.85 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.86 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.88 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10 |  |  |  |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.39; 10: 143.9 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.49; 10: 14.9 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 10.3 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.88; 10: 158.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.9 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 129.51 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 66.19 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 354.5 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР18-06-007-02 | Демонтаж фильтров диаметром: 32 мм |  |  | 4: 10 фильтров; 7: 5 |  |  |  |  | Демонтаж фильтров диаметром: 32 мм
|  | Объем=50 / 10 | [16 empty] | Объем=50 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.39; 9: 0.4; 10: 216.78 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 62.45; 9: 0.4; 10: 66.6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 0.4; 10: 1.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6036.5; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.18; 6: 0.4; 7: 16.36 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 0.4; 7: 0.06 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6178.19; 10: 283.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.92 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 237.31 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 133.37 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.06 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм |  |  | 4: 10 фильтров; 7: 5 |  |  |  |  | Установка фильтров диаметром: 32 мм
|  | Объем=50 / 10 | [16 empty] | Объем=50 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.39; 10: 541.95 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 62.45; 10: 166.5 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 10: 2.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6036.5; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.18; 7: 40.9 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 141.69; 10: 708.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 544.8 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 593.29 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 333.42 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1635.16 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Выше отметки 0,000. Подача ХВС 1, 2 зоны. |  |  | 10: 48209.51; 12: 511502.9 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Выше отметки 0,000. Подача ХВС 1, 2 зоны.
Раздел 2. Материалы от поставщика | [16 empty] | Раздел 2. Материалы от поставщика
13 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Анкер+RC:R[18]C[21] латунь М8х28 |  |  | шт |  |  | 60 | 31.67 |  | 179.1 | 10.61 | 1900.2 |  |  |  |  | Анкер+RC:R[18]C[21] латунь М8х28
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=38,00/1,2 | [24 empty] | Цена=38,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.1; 12: 1900.2 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Гайка оцинк. М8 вес |  |  | кг |  |  | 1 | 179.17 |  | 16.89 | 10.61 | 179.17 |  |  |  |  | Гайка оцинк. М8 вес
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=215,00/1,2 | [24 empty] | Цена=215,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.89; 12: 179.17 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Комплект присоединительный для счетчика воды Ду15 L=36мм ВР/НР Цветлит ZW50102 |  |  | шт |  |  | 175 | 182.5 |  | 3010.13 | 10.61 | 31937.5 |  |  |  |  | Комплект присоединительный для счетчика воды Ду15 L=36мм ВР/НР Цветлит ZW50102
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=219,00/1,2 | [24 empty] | Цена=219,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3010.13; 12: 31937.5 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Бурт PP-R Дн63 с фланцем 50 (20) ПК Контур 011320063000 |  |  | шт |  |  | 2 | 669.17 |  | 126.14 | 10.61 | 1338.34 |  |  |  |  | Бурт PP-R Дн63 с фланцем 50 (20) ПК Контур 011320063000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=803,00/1,2 | [24 empty] | Цена=803,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.14; 12: 1338.34 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Пробка PP-R Дн40 (120/15) ПК Контур 011606040000 |  |  | шт |  |  | 100 | 20.83 |  | 196.32 | 10.61 | 2083 |  |  |  |  | Пробка PP-R Дн40 (120/15) ПК Контур 011606040000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=25,00/1,2 | [24 empty] | Цена=25,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.32; 12: 2083 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн25х1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100 |  |  | шт |  |  | 227 | 57.5 |  | 1230.21 | 10.61 | 13052.5 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн25х1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=69,00/1,2 | [24 empty] | Цена=69,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1230.21; 12: 13052.5 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400 |  |  | шт |  |  | 11 | 304.17 |  | 315.35 | 10.61 | 3345.87 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=365,00/1,2 | [24 empty] | Цена=365,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.35; 12: 3345.87 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400 |  |  | шт |  |  | 100 | 345 |  | 3251.65 | 10.61 | 34500 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=414,00/1,2 | [24 empty] | Цена=414,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3251.65; 12: 34500 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Муфта PP-R Дн40 (105/15) ПК Контур 011201040000 |  |  | шт |  |  | 36 | 21.67 |  | 73.53 | 10.61 | 780.12 |  |  |  |  | Муфта PP-R Дн40 (105/15) ПК Контур 011201040000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26,00/1,2 | [24 empty] | Цена=26,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.53; 12: 780.12 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Муфта PP-R Дн63 (42/7) ПК Контур 011201063000 |  |  | шт |  |  | 104 | 60.83 |  | 596.26 | 10.61 | 6326.32 |  |  |  |  | Муфта PP-R Дн63 (42/7) ПК Контур 011201063000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=73,00/1,2 | [24 empty] | Цена=73,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.26; 12: 6326.32 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Тройник PP-R переходн Дн40х25х40 (72/12) ПК Контур 011503040400 |  |  | шт |  |  | 225 | 35.83 |  | 759.83 | 10.61 | 8061.75 |  |  |  |  | Тройник PP-R переходн Дн40х25х40 (72/12) ПК Контур 011503040400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=43,00/1,2 | [24 empty] | Цена=43,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.83; 12: 8061.75 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 (20/2) ПК Контур 011503063700 |  |  | шт |  |  | 50 | 130.83 |  | 616.54 | 10.61 | 6541.5 |  |  |  |  | Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 (20/2) ПК Контур 011503063700
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=157,00/1,2 | [24 empty] | Цена=157,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.54; 12: 6541.5 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80C L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000 |  |  | м |  |  | 56 | 74.17 |  | 391.47 | 10.61 | 4153.52 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80C L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=89,00/1,2 | [24 empty] | Цена=89,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391.47; 12: 4153.52 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80C L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000 |  |  | м |  |  | 112 | 201.67 |  | 2128.84 | 10.61 | 22587.04 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80C L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=242,00/1,2 | [24 empty] | Цена=242,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2128.84; 12: 22587.04 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80C L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000 |  |  | м |  |  | 312 | 518.33 |  | 15242.13 | 10.61 | 161718.96 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80C L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=622,00/1,2 | [24 empty] | Цена=622,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15242.13; 12: 161718.96 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160 |  |  | шт |  |  | 50 | 711.67 |  | 3353.77 | 10.61 | 35583.5 |  |  |  |  | Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=854,00/1,2 | [24 empty] | Цена=854,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3353.77; 12: 35583.5 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15 |  |  | шт |  |  | 175 | 193.33 |  | 3188.76 | 10.61 | 33832.75 |  |  |  |  | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=232,00/1,2 | [24 empty] | Цена=232,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3188.76; 12: 33832.75 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25 |  |  | шт |  |  | 50 | 591.67 |  | 2788.27 | 10.61 | 29583.5 |  |  |  |  | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=710,00/1,2 | [24 empty] | Цена=710,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2788.27; 12: 29583.5 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 G1/2 150C (50) Росма 00000006833 |  |  | шт |  |  | 50 | 905 |  | 4264.84 | 10.61 | 45250 |  |  |  |  | Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 G1/2 150C (50) Росма 00000006833
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1086,00/1,2 | [24 empty] | Цена=1086,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4264.84; 12: 45250 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Ниппель латунь прям Ду1 1/4" НР/НР (60/10) Valtec VTr.582.N.0007 |  |  | шт |  |  | 50 | 300 |  | 1413.76 | 10.61 | 15000 |  |  |  |  | Ниппель латунь прям Ду1 1/4" НР/НР (60/10) Valtec VTr.582.N.0007
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=360,00/1,2 | [24 empty] | Цена=360,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1413.76; 12: 15000 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007 |  |  | шт |  |  | 50 | 884.17 |  | 4166.68 | 10.61 | 44208.5 |  |  |  |  | Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1061,00/1,2 | [24 empty] | Цена=1061,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4166.68; 12: 44208.5 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Прокладка кольцевая паронит Ду50 Ру10-40 ГОСТ 15180-86 |  |  | шт |  |  | 2 | 20 |  | 3.77 | 10.61 | 40 |  |  |  |  | Прокладка кольцевая паронит Ду50 Ру10-40 ГОСТ 15180-86
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=24,00/1,2 | [24 empty] | Цена=24,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.77; 12: 40 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Регулятор давления 143 мембранный латунь (1-6бар) под манометр Ду32 Ру25 ВР/ВР 80C Itap 4W9791 |  |  | шт |  |  | 10 | 5298.33 |  | 4993.71 | 10.61 | 52983.3 |  |  |  |  | Регулятор давления 143 мембранный латунь (1-6бар) под манометр Ду32 Ру25 ВР/ВР 80C Itap 4W9791
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=6358,00/1,2 | [24 empty] | Цена=6358,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4993.71; 12: 52983.3 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Трубка Super 64/9 L=2м 95C Energoflex EFXT064092SU |  |  | шт |  |  | 156 | 178.33 |  | 2622.01 | 10.61 | 27819.48 |  |  |  |  | Трубка Super 64/9 L=2м 95C Energoflex EFXT064092SU
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=214,00/1,2 | [24 empty] | Цена=214,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2622.01; 12: 27819.48 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Уголок 40х40х4 сталь НЛМК ГОСТ 8509-93 |  |  | м |  |  | 12 | 255 |  | 288.41 | 10.61 | 3060 |  |  |  |  | Уголок 40х40х4 сталь НЛМК ГОСТ 8509-93
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=306,00/1,2 | [24 empty] | Цена=306,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.41; 12: 3060 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду32 ВР (40/5) Aquasfera 4001-04 |  |  | шт |  |  | 50 | 964.17 |  | 4543.69 | 10.61 | 48208.5 |  |  |  |  | Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду32 ВР (40/5) Aquasfera 4001-04
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1157,00/1,2 | [24 empty] | Цена=1157,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4543.69; 12: 48208.5 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта (100) |  |  | шт |  |  | 156 | 31.67 |  | 465.65 | 10.61 | 4940.52 |  |  |  |  | Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта (100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=38,00/1,2 | [24 empty] | Цена=38,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 465.65; 12: 4940.52 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | Счет на оплату № bЗАО0828241 от 30 сентября 2022 | Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6) |  |  | шт |  |  | 7 | 91.67 |  | 60.48 | 10.61 | 641.69 |  |  |  |  | Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=110,00/1,2 | [24 empty] | Цена=110,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.48; 12: 641.69 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы от поставщика |  |  | 10: 60288.19; 12: 639657.7 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы от поставщика
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 83985.08 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13571.57 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7255.07 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1016.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 63158.44 | [15 empty] | Материалы
| 2 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 30.06.2022 №2 | Строительные работы |  |  | 10: 108041.32; 11: 10.61; 12: 1146318.41 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13384.5 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7255.07 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1016.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 63143.54 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15517.75 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8740.46 | [15 empty] | сметная прибыль
| 2 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 30.06.2022 №2 | Монтажные работы |  |  | 10: 456.38; 11: 10.61; 12: 4842.19 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 187.07 | [15 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 14.9 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 168.36 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.05 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 108497.7; 12: 1151160.6 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14587.6 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15686.11 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8826.51 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Возмещение при УСН БЦ: (63158,44+(7255,07-1016,03))*20% от ЕСЛИ(1;1;10,61) ТЦ: (63158,44+(7255,07-1016,03))*20% от ЕСЛИ(0;1;10,61) |  |  | 10: 13879.5; 12: 147261.45 | [17 empty] | Возмещение при УСН БЦ: (63158,44+(7255,07-1016,03))*20% от ЕСЛИ(1;1;10,61) ТЦ: (63158,44+(7255,07-1016,03))*20% от ЕСЛИ(0;1;10,61)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 122377.2; 12: 1298422.05 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.