## Лист 1
Акт обследования и оценки технического состояния инженерных систем МКД по адресу: ул. Цветаева, д. 4.
№ | Ведомость материалов и оборудования на момент обследования | Оценка технического состояния | Пояснения к оценке технического состояния | Рекомендации по устранению дефектов и недостатков | Ведомость материалов и оборудования, объемов работ капитального ремонта
[5 empty] | Наименование | Единица измерения | Количество
1 | Выше отм. 0.000.
2 | 1. Стояки ГВС и циркуляции с первого по третий подъезды. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 256
3 | Автоматический поплавковый воздухоотводчик Ду15. |  |  | Замена. | Воздухоотводчик автоматический Spirotop 110гр., 10бар. | шт. | 3
4 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление компенсаторов ППР Дн25. | шт. | 12
5 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление компенсаторов ППР Дн63. | шт. | 12
6 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный трёхходовой для манометра G1/2"-G1/2"вр. | шт. | 66
7 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 36
8 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 66
9 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 66
10 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"вр. | шт. | 30
11 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 66
12 | Муфта ХПВХ соед. Дн25. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн25. | шт. | 36
13 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 54
14 | Муфта ХПВХ соед. Дн63. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 36
15 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Регулятор давления Ду32. | шт. | 30
16 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 30
17 | Тройник ХПВХ переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 66
18 | Тройник ХПВХ переходной Дн63-40-63. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-40-63. | шт. | 36
19 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25*4,2ммРН25. | п. м. | 108
20 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40*6,7ммРН25. | п. м. | 40
21 | Труба ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн63*10,5ммРН25. | п. м. | 108
22 | Угольник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн25. | шт. | 36
23 | Угольник ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 36
24 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 36
25 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 36
26 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*9мм. | п. м. | 108
27 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*9мм. | п. м. | 40
28 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*9мм. | п. м. | 108
29 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 12
30 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 20
31 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 54
32 | Ниже отм. 0.000.
33 | 1. Замена трубопровода ГВС и циркуляции в подвале с первого по третий подъезды. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 215
34 | Гайка оцинкованная М16. |  |  | Замена. | Гайка оцинкованная М8 удлиненная. | шт. | 40
35 | Датчик температуры. |  |  | Замена. | Датчик температуры Овен ДТС3105-РТ1000.В2.120. | шт. | 1
36 |  |  |  | Монтаж. | Кран балансировочный 1/2" вр. | шт. | 3
37 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный трёхходовой для манометра G1/2"-G1/2"вр. | шт. | 2
38 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 29
39 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 1
40 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 2
41 | Кран латунный шаровой полн. проход 2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 2" вр-вр рычаг. | шт. | 8
42 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 2
43 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"вр. | шт. | 1
44 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 24
45 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-3/4"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-3/4"вр. | шт. | 1
46 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"вр. | шт. | 2
47 | Муфта ХПВХ комб. Дн50-11/2"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн50-11/2"вр. | шт. | 1
48 | Муфта ХПВХ комб. Дн63-2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн63-2"нр. | шт. | 16
49 | Муфта ХПВХ соед. Дн25. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн25. | шт. | 26
50 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 40
51 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 0.66667
52 | Муфта ХПВХ соед. Дн63. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 36.6667
53 | Ниппель латунный 1/2". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 1/2". | шт. | 3
54 | ОДПУ ХВС муфтовый Ду40 Ру16. |  |  | Демонтаж/монтаж. | ОДПУ ГВС муфтовый Ду32 Ру16. | шт. | 1
55 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн63-40. | шт. | 2
56 | Соединитель латунь американка Ду15 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду15 вр-нр. | шт. | 5
57 | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. | шт. | 1
58 | Соединитель латунь американка Ду50 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду50 вр-нр. | шт. | 7
59 | Термометр G1/2". |  |  | Замена. | Термометр биметаллический "Росма" осевой 0-160гр, с гильзой 100мм, G1/2"вр. | шт. | 1
60 | Тройник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн25. | шт. | 5
61 | Тройник ХПВХ переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 2
62 | Тройник ХПВХ переходной Дн63-25-63. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-25-63. | шт. | 9
63 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25*4,2ммРН25. | п. м. | 103
64 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40*6,7ммРН25. | п. м. | 2
65 | Труба ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн63*10,5ммРН25. | п. м. | 110
66 | Угольник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн25. | шт. | 2
67 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 43
68 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 25*9мм. | п. м. | 103
69 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*9мм. | п. м. | 2
70 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*9мм. | п. м. | 110
71 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 20-25мм. | шт. | 103
72 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 1
73 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 55
74 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 15