## Кап.ремонт систем ГВС ул.Кузнец
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7 | [14 empty] | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | [15 empty] | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2022 г.
Сметная стоимость |  | 1756.23 | (165,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1567.61 | (147,75) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (21,74) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.84 | (0,46) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1582.51 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 70.82 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Выше отметки 0,000.Подача ГВС 1, 2 зоны. Циркуляция ГВС 1, 2 зоны, включая коллектора. | [16 empty] | Раздел 1. Выше отметки 0,000.Подача ГВС 1, 2 зоны. Циркуляция ГВС 1, 2 зоны, включая коллектора.
1 | ТЕР16-04-003-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 3.75 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм
|  | Объем=(55+320) / 100 | [16 empty] | Объем=(55+320) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.27; 9: 0.4; 10: 694.91 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.83; 9: 0.4; 10: 88.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.4; 10: 1.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4399.15; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.19; 6: 0.4; 7: 51.285 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 0.4; 7: 0.06 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4921.25; 10: 783.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 696.05 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 842.22 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 501.16 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2126.54 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР16-04-003-02 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 4.38 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм
|  | Объем=(110+328) / 100 | [16 empty] | Объем=(110+328) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 410.57; 9: 0.7; 10: 1258.81 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.31; 9: 0.7; 10: 194.11 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.14; 9: 0.7; 10: 3.5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19173.34; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.3; 6: 0.7; 7: 92.8998 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.7; 7: 0.18396 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19647.22; 10: 1452.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1262.31 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1527.4 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 908.86 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3889.18 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.55 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=55 / 100 | [16 empty] | Объем=55 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.47; 10: 1149.76 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 917.68; 10: 504.72 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 156.05; 10: 85.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 655.36; 10: 31.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.64; 7: 82.302 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.2; 7: 4.51 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3064.6; 10: 1685.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1235.59 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 1345.56 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 756.18 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3787.27 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 3.2 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
|  | Объем=320 / 100 | [16 empty] | Объем=320 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1701.55; 10: 5444.96 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 541.81; 10: 1733.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.82; 10: 287.42 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 823.3; 10: 164.42 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121.8; 7: 389.76 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.72; 7: 15.104 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2294.74; 10: 7343.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5732.38 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 6242.56 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 3508.22 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17093.95 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1.1 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
|  | Объем=110 / 100 | [16 empty] | Объем=110 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2268.73; 10: 2495.6 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 680.76; 10: 748.84 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 112.28; 10: 123.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1204.08; 10: 105.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 162.4; 7: 178.64 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.9; 7: 6.49 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3044.99; 10: 3349.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2619.11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 2852.21 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 1602.9 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7804.6 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 3.28 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
|  | Объем=328 / 100 | [16 empty] | Объем=328 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1896.37; 10: 6220.09 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1502.26; 10: 4927.41 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.14; 10: 840.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2584.13; 10: 317.6 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 141.52; 7: 464.1856 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.46; 7: 44.1488 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3495.46; 10: 11465.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7060.23 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 7688.59 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 4320.86 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23474.55 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками |  |  | 4: 10 м трубопровода; 7: 64.8 |  |  |  |  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
|  | Объем=(320+328) / 10 | [16 empty] | Объем=(320+328) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.17; 10: 3186.22 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.25; 10: 1830.6 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1089.87; 10: 4921.56 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.52; 7: 228.096 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.37; 10: 9938.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3186.22 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 6: 0.9; 7: 87.3; 10: 2781.57 | [8 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 10: 1489.56 | [8 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14209.51 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР18-07-001-02 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: 1 компл.; 7: 50 |  |  |  |  | Демонтаж манометров: с трехходовым краном
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.07; 9: 0.4; 10: 61.4 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 241.24; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 0.4; 7: 4.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 244.31; 10: 61.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 74.29 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 44.21 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.9 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: 1 компл.; 7: 50 |  |  |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.07; 10: 153.5 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 241.24; 10: 47.5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 11 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.02; 10: 201 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.5 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 167.16 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 93.94 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.1 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм11-02-001-01 | Демонтаж.Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10 |  |  |  |  | Демонтаж.Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [17 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.39; 9: 0.3; 10: 43.17 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.49; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 3.09 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.88; 10: 43.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.17 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 38.85 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.86 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.88 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10 |  |  |  |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.39; 10: 143.9 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.49; 10: 14.9 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 10.3 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.88; 10: 158.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.9 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 129.51 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 66.19 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 354.5 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР18-06-007-02 | Демонтаж фильтров диаметром: 32 мм |  |  | 4: 10 фильтров; 7: 5 |  |  |  |  | Демонтаж фильтров диаметром: 32 мм
|  | Объем=50 / 10 | [16 empty] | Объем=50 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.39; 9: 0.4; 10: 216.78 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 62.45; 9: 0.4; 10: 66.6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 0.4; 10: 1.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6036.5; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.18; 6: 0.4; 7: 16.36 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 0.4; 7: 0.06 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6178.19; 10: 283.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.92 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 237.31 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 133.37 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.06 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм |  |  | 4: 10 фильтров; 7: 5 |  |  |  |  | Установка фильтров диаметром: 32 мм
|  | Объем=50 / 10 | [16 empty] | Объем=50 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.39; 10: 541.95 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 62.45; 10: 166.5 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 10: 2.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6036.5; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.18; 7: 40.9 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 141.69; 10: 708.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 544.8 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 593.29 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 333.42 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1635.16 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР18-06-003-10 | Демонтаж воздухоотводчиков |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 |  |  |  |  | Демонтаж воздухоотводчиков
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.24; 9: 0.4; 10: 35.58 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.19; 9: 0.4; 10: 16.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 9: 0.4; 10: 0.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 86.25; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 6: 0.4; 7: 2.656 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.4; 7: 0.032 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 118.68; 10: 51.88 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.19 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 39.41 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 22.15 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.44 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 |  |  |  |  | Установка воздухоотводчиков
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.24; 10: 88.96 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.19; 10: 40.76 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 10: 1.52 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 86.25; 10: 26.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 6.64 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.03; 10: 156.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.48 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 10: 98.53 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 55.37 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.02 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Выше отметки 0,000.Подача ГВС 1, 2 зоны. Циркуляция ГВС 1, 2 зоны, включая коллектора. |  |  | 10: 76196.66; 12: 808446.56 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Выше отметки 0,000.Подача ГВС 1, 2 зоны. Циркуляция ГВС 1, 2 зоны, включая коллектора.
Раздел 2. Материалы в текущих ценах | [16 empty] | Раздел 2. Материалы в текущих ценах
16 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Воздухоотводчик Flexvent латунь Ду15 НР с откл. клапаном Ру10 120C АДЛ |  |  | шт |  |  | 4 | 1180.83 |  | 445.18 | 10.61 | 4723.32 |  |  |  |  | Воздухоотводчик Flexvent латунь Ду15 НР с откл. клапаном Ру10 120C АДЛ
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1417,00/1.2 | [24 empty] | Цена=1417,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.18; 12: 4723.32 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Анкер латунь М8х28 |  |  | шт |  |  | 340 | 31.67 |  | 1014.87 | 10.61 | 10767.8 |  |  |  |  | Анкер латунь М8х28
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=38,00/1.2 | [24 empty] | Цена=38,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1014.87; 12: 10767.8 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Гайка М8 вес ГОСТ 5915-70 |  |  | кг |  |  | 0.3 | 185 |  | 5.23 | 10.61 | 55.5 |  |  |  |  | Гайка М8 вес ГОСТ 5915-70
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=222,00/1.2 | [24 empty] | Цена=222,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.23; 12: 55.5 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Комплект присоединительный для счетчика воды Ду15 Цветлит ZW50102 |  |  | шт |  |  | 175 | 182.5 |  | 3010.13 | 10.61 | 31937.5 |  |  |  |  | Комплект присоединительный для счетчика воды Ду15 Цветлит ZW50102
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=219,00/1.2 | [24 empty] | Цена=219,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3010.13; 12: 31937.5 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Пробка PP-R Дн40 (120/15) ПК Контур 011606040000 |  |  | шт |  |  | 100 | 20.83 |  | 196.32 | 10.61 | 2083 |  |  |  |  | Пробка PP-R Дн40 (120/15) ПК Контур 011606040000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=25,00/1.2 | [24 empty] | Цена=25,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.32; 12: 2083 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн25х1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100 |  |  | шт |  |  | 227 | 57.5 |  | 1230.21 | 10.61 | 13052.5 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн25х1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=69,00/1.2 | [24 empty] | Цена=69,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1230.21; 12: 13052.5 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн32х1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300 |  |  | шт |  |  | 8 | 110.83 |  | 83.57 | 10.61 | 886.64 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн32х1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=133,00/1.2 | [24 empty] | Цена=133,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.57; 12: 886.64 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400 |  |  | шт |  |  | 11 | 304.17 |  | 315.35 | 10.61 | 3345.87 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=365,00/1.2 | [24 empty] | Цена=365,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.35; 12: 3345.87 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400 |  |  | шт |  |  | 100 | 345 |  | 3251.65 | 10.61 | 34500 |  |  |  |  | Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=414,00/1.2 | [24 empty] | Цена=414,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3251.65; 12: 34500 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R Дн32 (180/20) ПК Контур 011201032000 |  |  | шт |  |  | 107 | 11.67 |  | 117.69 | 10.61 | 1248.69 |  |  |  |  | Муфта PP-R Дн32 (180/20) ПК Контур 011201032000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=14,00/1.2 | [24 empty] | Цена=14,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.69; 12: 1248.69 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R Дн40 (105/15) ПК Контур 011201040000 |  |  | шт |  |  | 37 | 21.67 |  | 75.57 | 10.61 | 801.79 |  |  |  |  | Муфта PP-R Дн40 (105/15) ПК Контур 011201040000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26,00/1.2 | [24 empty] | Цена=26,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.57; 12: 801.79 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R Дн63 (42/7) ПК Контур 011201063000 |  |  | шт |  |  | 109 | 60.83 |  | 624.93 | 10.61 | 6630.47 |  |  |  |  | Муфта PP-R Дн63 (42/7) ПК Контур 011201063000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=73,00/1.2 | [24 empty] | Цена=73,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 624.93; 12: 6630.47 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Муфта PP-R переходн Дн63х25 (36/6) ПК Контур 011203063200 |  |  | шт |  |  | 4 | 54.17 |  | 20.42 | 10.61 | 216.68 |  |  |  |  | Муфта PP-R переходн Дн63х25 (36/6) ПК Контур 011203063200
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=65,00/1.2 | [24 empty] | Цена=65,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.42; 12: 216.68 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Тройник PP-R переходн Дн40х25х40 (72/12) ПК Контур 011503040400 |  |  | шт |  |  | 225 | 35.83 |  | 759.83 | 10.61 | 8061.75 |  |  |  |  | Тройник PP-R переходн Дн40х25х40 (72/12) ПК Контур 011503040400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=43,00/1.2 | [24 empty] | Цена=43,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.83; 12: 8061.75 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 (20/2) ПК Контур 011503063700 |  |  | шт |  |  | 50 | 130.83 |  | 616.54 | 10.61 | 6541.5 |  |  |  |  | Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 (20/2) ПК Контур 011503063700
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=157,00/1.2 | [24 empty] | Цена=157,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.54; 12: 6541.5 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80C L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000 |  |  | м |  |  | 56 | 74.17 |  | 391.47 | 10.61 | 4153.52 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80C L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=89,00/1.2 | [24 empty] | Цена=89,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391.47; 12: 4153.52 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80C L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000 |  |  | м |  |  | 320 | 123.33 |  | 3719.66 | 10.61 | 39465.6 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80C L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=148,00/1.2 | [24 empty] | Цена=148,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3719.66; 12: 39465.6 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80C L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000 |  |  | м |  |  | 112 | 201.67 |  | 2128.84 | 10.61 | 22587.04 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80C L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=242,00/1.2 | [24 empty] | Цена=242,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2128.84; 12: 22587.04 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80C L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000 |  |  | м |  |  | 328 | 518.33 |  | 16023.77 | 10.61 | 170012.24 |  |  |  |  | Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80C L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=622,00/1.2 | [24 empty] | Цена=622,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16023.77; 12: 170012.24 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000 |  |  | шт |  |  | 40 | 18.33 |  | 69.1 | 10.61 | 733.2 |  |  |  |  | Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=22,00/1.2 | [24 empty] | Цена=22,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.1; 12: 733.2 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Угольник PP-R Дн63х90° (70/2) ПК Контур 011401063000 |  |  | шт |  |  | 38 | 116.67 |  | 417.86 | 10.61 | 4433.46 |  |  |  |  | Угольник PP-R Дн63х90° (70/2) ПК Контур 011401063000
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=140,00/1.2 | [24 empty] | Цена=140,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.86; 12: 4433.46 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160 |  |  | шт |  |  | 50 | 711.67 |  | 3353.77 | 10.61 | 35583.5 |  |  |  |  | Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=854,00/1.2 | [24 empty] | Цена=854,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3353.77; 12: 35583.5 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15 |  |  | шт |  |  | 175 | 193.33 |  | 3188.76 | 10.61 | 33832.75 |  |  |  |  | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=232,00/1.2 | [24 empty] | Цена=232,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3188.76; 12: 33832.75 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25 |  |  | шт |  |  | 4 | 591.67 |  | 223.06 | 10.61 | 2366.68 |  |  |  |  | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=710,00/1.2 | [24 empty] | Цена=710,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.06; 12: 2366.68 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32 |  |  | шт |  |  | 50 | 890 |  | 4194.16 | 10.61 | 44500 |  |  |  |  | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1068,00/1.2 | [24 empty] | Цена=1068,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4194.16; 12: 44500 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 G1/2 150C (50) Росма 00000006833 |  |  | шт |  |  | 50 | 905 |  | 4264.84 | 10.61 | 45250 |  |  |  |  | Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 G1/2 150C (50) Росма 00000006833
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1086,00/1.2 | [24 empty] | Цена=1086,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4264.84; 12: 45250 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Ниппель латунь прям Ду1 1/4" НР/НР (60/10) Valtec VTr.582.N.0007 |  |  | шт |  |  | 50 | 300 |  | 1413.76 | 10.61 | 15000 |  |  |  |  | Ниппель латунь прям Ду1 1/4" НР/НР (60/10) Valtec VTr.582.N.0007
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=360,00/1.2 | [24 empty] | Цена=360,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1413.76; 12: 15000 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006 |  |  | шт |  |  | 4 | 559.17 |  | 210.81 | 10.61 | 2236.68 |  |  |  |  | Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=671,00/1.2 | [24 empty] | Цена=671,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.81; 12: 2236.68 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007 |  |  | шт |  |  | 50 | 884.17 |  | 4166.68 | 10.61 | 44208.5 |  |  |  |  | Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1061,00/1.2 | [24 empty] | Цена=1061,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4166.68; 12: 44208.5 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Редуктор давления VT.087 поршневой латунь (1-4,5бар) Ду32 Ру25 ВР/ВР 80C (12) Valtec VT.087.N.0745 |  |  | шт |  |  | 10 | 8465.83 |  | 7979.1 | 10.61 | 84658.3 |  |  |  |  | Редуктор давления VT.087 поршневой латунь (1-4,5бар) Ду32 Ру25 ВР/ВР 80C (12) Valtec VT.087.N.0745
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=10159,00/1.2 | [24 empty] | Цена=10159,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7979.1; 12: 84658.3 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Трубка Super 35/9 L=2м 95C Energoflex EFXT035092SU |  |  | шт |  |  | 160 | 73.33 |  | 1105.82 | 10.61 | 11732.8 |  |  |  |  | Трубка Super 35/9 L=2м 95C Energoflex EFXT035092SU
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=88,00/1.2 | [24 empty] | Цена=88,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1105.82; 12: 11732.8 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Трубка Super 64/9 L=2м 95C Energoflex EFXT064092SU |  |  | шт |  |  | 164 | 178.33 |  | 2756.47 | 10.61 | 29246.12 |  |  |  |  | Трубка Super 64/9 L=2м 95C Energoflex EFXT064092SU
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=328/2 | [16 empty] | Объем=328/2
|  | Цена=214,00/1.2 | [24 empty] | Цена=214,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2756.47; 12: 29246.12 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Уголок 40х40х4 сталь НЛМК ГОСТ 8509-93 |  |  | м |  |  | 13 | 255 |  | 312.44 | 10.61 | 3315 |  |  |  |  | Уголок 40х40х4 сталь НЛМК ГОСТ 8509-93
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=306,00/1.2 | [24 empty] | Цена=306,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.44; 12: 3315 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Фильтр сетчатый латунь Ф-32Р Ду32 Ру16 ВР/ВР 120C Цветлит ZW40014 |  |  | шт |  |  | 50 | 657.5 |  | 3098.49 | 10.61 | 32875 |  |  |  |  | Фильтр сетчатый латунь Ф-32Р Ду32 Ру16 ВР/ВР 120C Цветлит ZW40014
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=789,00/1.2 | [24 empty] | Цена=789,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3098.49; 12: 32875 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта (200) |  |  | шт |  |  | 160 | 23.33 |  | 351.82 | 10.61 | 3732.8 |  |  |  |  | Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта (200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=28,00/1.2 | [24 empty] | Цена=28,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.82; 12: 3732.8 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Хомут с р/прокладкой Ду38-43 (1 1/4") М8 б/комплекта (160) |  |  | шт |  |  | 110 | 25.83 |  | 267.79 | 10.61 | 2841.3 |  |  |  |  | Хомут с р/прокладкой Ду38-43 (1 1/4") М8 б/комплекта (160)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=31,00/1.2 | [24 empty] | Цена=31,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.79; 12: 2841.3 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта (100) |  |  | шт |  |  | 164 | 31.67 |  | 489.53 | 10.61 | 5193.88 |  |  |  |  | Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта (100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=38,00/1.2 | [24 empty] | Цена=38,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.53; 12: 5193.88 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | Счет на оплату № bЗАО0711956 от 19 сентября 2022 | Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6) |  |  | шт |  |  | 13 | 91.67 |  | 112.32 | 10.61 | 1191.71 |  |  |  |  | Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=110,00/1.2 | [24 empty] | Цена=110,00/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.32; 12: 1191.71 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах |  |  | 10: 72007.81; 12: 764002.86 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 109689.76 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 21735.59 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10317.88 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1347.66 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 77636.29 | [15 empty] | Материалы
| 2 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 30.06.2022 №2 | Строительные работы |  |  | 10: 147748.09; 11: 10.61; 12: 1567607.23 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 21548.52 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10317.88 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1347.66 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 77621.39 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 24490.1 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13770.2 | [15 empty] | сметная прибыль
| 2 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 30.06.2022 №2 | Монтажные работы |  |  | 10: 456.38; 11: 10.61; 12: 4842.19 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 187.07 | [15 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 14.9 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 168.36 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.05 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 148204.47; 12: 1572449.42 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 23083.25 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 24658.46 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13856.25 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Возмещение при УСН БЦ: (77636,29+(10317,88-1347,66))*20% от ЕСЛИ(1;1;10,61) ТЦ: (77636,29+(10317,88-1347,66))*20% от ЕСЛИ(0;1;10,61) |  |  | 10: 17321.3; 12: 183779.01 | [17 empty] | Возмещение при УСН БЦ: (77636,29+(10317,88-1347,66))*20% от ЕСЛИ(1;1;10,61) ТЦ: (77636,29+(10317,88-1347,66))*20% от ЕСЛИ(0;1;10,61)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 165525.77; 12: 1756228.43 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.