Собственнику квартиры, расположенной по адресу: 620042, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 95

Исх. № б/н

от «__» _________ 2023 г.

О предоставлении технических условий

1.    Установку наружного блока кондиционера произвести согласно схеме.

2.    Исключить слив конденсата на фасад дома. Сброс выполнить в канализацию квартиры.

3.    Межблочные трассы не должны проходить по фасаду здания.

4.  После завершения монтажа отверстия в наружной стене заполняются уплотнителем, герметизируются.

5.    Энергопотребление кондиционера должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.

6.     Предусмотреть шумоизолирующие мероприятия.

7.  По запросу ООО «УЖК «Территория - Север» выполнить необходимые мероприятия (временный демонтаж) для эксплуатации или ремонта инженерных коммуникаций или иных целей, связанных с содержанием общедомового имущества.

8.    ООО «УЖК «Территория - Север» не несет ответственности за размещаемое оборудование и качество осуществляемых работы при его монтаже.

9.  Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.

10. Выдача настоящих технических условий не исключает необходимость наличия решения общего собрания собственников помещений (в части использования/уменьшения общего имущества) в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.

11.   Проведение собрания в целях получения соответствующего решения общего собрания собственников помещений и согласования осуществляемых работ в муниципальных органах власти, а также последствия отсутствия таковых, возлагаются на Получателя настоящих технических условий.

12.	В случае поступления обращений от собственников других помещений в адрес ООО «УЖК «Территория - Север» относительно шума и вибрации от работы размещаемых наружных блоков, собственник жилого помещения самостоятельно принимает меры для их исключения, а в случае бездействия, ООО «УЖК «Территория - Север» имеет право самостоятельно произвести демонтаж и оставить оборудование на хранение в помещении УЖК в течение 20 (двадцати) календарных дней после соответствующего уведомления.

13.  Все последствия вышеуказанных демонтажей силами ООО «УЖК «Территория – Север» внешнего блока системы охлаждения по истечении указанного срока после направления соответствующего уведомления известны Получателю настоящих технических условий и полностью возлагаются на него.

14.	Начало работ согласовать с представителем ООО «УЖК «Территория - Север».

Ответственность за возможный материальный ущерб кому-либо или имуществу дома, причинённый в результате производимых работ по размещению наружных блоков возлагается на Вас.

С уважением, директор                                                                            Е. В. Березкин

Технические условия получил, обязуюсь выполнить вышеизложенные требования:

_____________________________________________________________________

Подпись, расшифровка и дата