Объект: **Мехренцева, 9**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

**Октябрь 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего обращений | Решено | В работе |
| 65 | 63 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Адрес объекта** | **Вид работ** | **Фото до проведения работ** | **Фото после проведения работ** |
| 10.10.2022 | Мехренцева,9 входная группа | Ремонт плитки на фасаде | C:\Users\nikulenok.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20221101-WA0016.jpg | C:\Users\nikulenok.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20221101-WA0021.jpg |
|  | Мехренцева,9 Подъезд №3 эт.16 эвак лестница | Ручка окно |  | C:\Users\nikulenok.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20221101-WA0015.jpg |
|  | Мехренцева,9 Подъезд №1,2,3,4 | Установка пружины |  | C:\Users\nikulenok.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20221031-WA0019.jpg |
|  | Мехренцева,9 подъезд №3 эт.18 | Ремонт двери с заменой бруска |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| №  п.п. | Выполненные работы |
| 1 | Восстановление освещения:  Замена ламп - – 13шт.  Замена светильников |
| 2 | Техническое обслуживание газовой котельной |
| 4 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле. |
| 5 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы. |
| 6 | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. |
| 7 | Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
| 8 | Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов |
| 9 | Прочистка козырьков |
| 10 | Запуск отопления МОП |

Выполнено в октябрь 2022 года