Объект: **Евгения Савкова, 7**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

**август 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего обращений | Решено | В работе |
| 7 | 4 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  №  п.п. | Выполненные работы |
| 1 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |
| 2 | Техническое обслуживание газовой котельной |
| 3 | Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов |
| 4 |  Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.  |
| 5 |  Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и водоснабжения и герметичности системы. |
| 6 | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. |
| 7 | Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
| 8 | Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов |
| 9 | Проведение праздника лета |
| 10 | Окраска малых архитектурных форм |
| 11 | Ремонт игрового сооружения – 1шт. |
| 12 | Прочистка засора хозяйственно-бытовой канализации в подвале подъезда № 2 |
| 13 | Промывка теплообменников |