Объект: **Евгения Савкова, 9**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

**август 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего обращений | Решено | В работе |
| 9 | 7 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| №  п.п. | Выполненные работы |
| 1 | Восстановление освещения |
| 2 | Техническое обслуживание газовой котельной |
| 3 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |
| 4 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле. |
| 5 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и водоснабжения и герметичности системы. |
| 6 | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. |
| 7 | Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
| 8 | Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов |
| 9 | Проведение праздника лета |
| 10 | Окраска малых архитектурных форм |
| 11 | Ремонт игрового сооружения – 1шт |
| 12 | Замена манометров - 20 шт., термометр -16 шт. в ИТП |
| 13 | Проведение промывки теплообменников |
| 14 | Диагностика циркуляционного насоса |