|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модернизация отопления МОП лифтового холла Е. Савкова 3 (для возможности перекрытия отопления на этаже) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ед. изм.\* | Ед. изм.\* | **Кол- во\*** | Работы | | Материалы | | **ВСЕГО стоимость выполненых работ, \* руб.** |
| Стоимость работ, руб/ед. | **ИТОГО  работы, руб.** | Стоимость материалов, руб/ед. | **ИТОГО  материалы, руб.** |
| установка кран шаровый | шт | 90 | 638 | 57420 |  |  | 57420 |
| установка резьбы | шт | 120 | 550 | 66000 |  |  | 66000 |
| сварочные работы (устройство перемычки) | стык | 90 |  |  | 600 | 54000 | 54000 |
| труба Ду 20(для перемычки) | м | 18 |  |  | 200 | 3600 | 3600 |
| кран шаровый с американкой | шт | 90 |  |  | 600 | 54000 | 54000 |
| резьба ду 20 | шт | 120 |  |  | 100 | 12000 | 12000 |
| итого |  |  |  |  |  |  | **247020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |